Утверждаю

Глава  администрации

Ропшинского сельского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа

С.В. Сезоненко

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

188514, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел/факс: +7 (81376) 72-224, +7 (81376) 78-971 ropsha@komfin.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинкое сельское поселение, п. Ропша, д. № 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 47:14:1204001:601

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 76%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 34-Р от 03.11.2021 г.

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

НЕТ

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 515,0 	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 515,0 		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 515,0		кв. м

20. Количество лестниц 2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

58,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 47:14:12040187:7

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Железобетонные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные монолитные, деревянные отепленные отсутствует |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская на мягкой основе |  |
| 6. Полы | Дощатые с окраской |  |
| 7. Проемы | Металлопластиковые, деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка по сетке, окраска |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка по сетке, окраска |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеется |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Газовые плиты |  |
| телефонные сети и оборудование | имеется |  |
| сети проводного радиовещания | отсутствует |  |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | естественная |  |
| (другое) | Дымоходы от индивидуальных газовых котлов |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Имеется |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Имеется |  |
| горячее водоснабжение | От индивидуальных котлов |  |
| водоотведение | Имеется |  |
| газоснабжение | Имеется |  |
| отопление (от внешних котельных) | отсутствует |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Индивидуальные котлы |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | Интернет, телевидение, телефонизация, оповещение о пожаре (громкоговоритель) |  |
| 11. Крыльца | имеется |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 202 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.